## HERRAMIENTAS
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  | INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL | [7 empty] | CÓDIGO: SST-FO-06
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: 2023-10-25
PÁGINA: 1 de 2
Area: | [6 empty] | Fecha Inspección: |  | dd |  | mm | aa
Realizada por: | [6 empty] | Tipo de Andamio
Altura: | [6 empty] | Usuario Area/grupo
ESTADO Marque con una "X" la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados. C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE; N/A=NO APLICA
GRADO DE PELIGROSIDAD
ASPECTO EVALUADO (USO) |  |  |  |  | ESTADO |  |  | GRADO PELIGROSIDAD CLASE | OBSERVACIONES
[5 empty] | C | NC | N/A
ESTRUCTURA | El soporte o base es de buena calidad o estable
Los soportes, escaleras, diagonales, están libres de defectos, daños, agujeros
Esta nivelado y aplomado sobre una base estable
Están instaladas todas las diagonales con sus pines
Las plataformas están libres de grasas, residuos y cierran bien
Para trabajos de mas de 3 metros de altura existen pasamanos
Los pasamanos están a un metro de altura
Existe baranda intermedia
Esta amarrado a una estructura estable cada 3 metros de altura
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados
Escaleras alineadas en las dos caras por el mismo lado
La plataforma del andamio se encuentra ubicado en el lado contrario de la escalera
ASPECTO EVALUADO (USO) |  |  |  |  | ESTADO |  |  | GRADO PELIGROSIDAD CLASE | OBSERVACIONES
[5 empty] | C | NC | N/A
SEGURIDAD | Los trabajadores tienen cajas para portar herramientas
Los trabajadores usan arnés y línea de vida
La línea de vida esta asegurada a una estructura diferente al andamio
Se cuenta con manila o mensajero para paso de materiales
Se encuentran bloqueados los rodachines, Desgaste en las Ruedas (andamios rodantes)
El área de trabajo del andamio se encuentra señalizada y demarcada
Los trabajadores accesan por la escalera
Los trabajadores no trabajan fuera del andamio
El incumplimiento de cualquier de los ítems invalida la aprobación del andamio, Se debe llenar un formulario para cada escalera previo al uso.
De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del Andamio. SI NO
FIRMA DEL SUPERVISOR
FIRMA TRABAJADOR | [6 empty] | FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
HALLAZGO / COMPROMISO |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO / ESTADO
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  |  | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | 2

## Guia Arm y Desr
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | GUIA ARMADO DESARMADO ANDAMIO ESTRUCTURAL |  |  |  |  | CÓDIGO: SST-FO-06
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: 2017-11-20
PÁGINA: 1 de 2
REQUISITOS DE EQUIPO Y PROTECCIÓN PERSONAL
✔ El personal ejecutor de este procedimiento debe contar con un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el mismo deben describirse los EPP a utilizar. ✔ En el armado, desarmado y modificación de andamios se debe utilizar el arnés de seguridad de cuerpo completo , con su respectiva linea de vida cuando se rebase 2.0 mts. de altura.
PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: ANDAMIOS
Manejo ✔ El personal encargado del almacenamiento de andamios deben realizar un programa de inspección de pruebas de carga y resistencia a los andamios, para verificar su seguridad y funcionalidad, por lo menos una vez cada 6 meses. También aplica para las compañías contratadas para el armado y desarmado de andamios ✔ Todos los elementos del andamio tanto plataformas como accesorios deben mantenerse limpios y libres de cualquier contaminante. ✔ Durante su traslado, armado o desarmado se debe tener cuidado de no maltratar los accesorios (las rosetas, cuñas, tijeras crucetas, velas, entre otras), empleando las herramientas adecuadas y aplicando el presente procedimiento. Almacenamiento Se deben almacenar en forma clasificada por tipos, capacidad de carga, y medidas. No deben estar revueltos. Los accesorios como tijeras, coples, cuñas, entre otros, deben organizarse adecuadamente para que no se pierdan y se facilité su localización.
CONCEPTOS DE APLICACIÓN GENERAL A CUALQUIER TIPO DE ANDAMIO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | IMAGEN
1. Los andamios se deben desplantar (Soportar) sobre un piso sólido y firme. 1.1. Si piso se encuentra en desnivel se deben colocar tornillos niveladores, o calzas que estabilicen la estructura. 1.2. Si el terreno es blando se debe armar la base del andamio sobre tablones de madera que eviten su hundimiento. 1.3. Vigilar que los tablones utilizados tengan solides suficiente para que no se deformen por el peso repartido. | [7 empty] | ¦
2. Una vez alcanzado 2.0 m de altura durante el armado o desarmado, la persona que ejecuta la actividad, se debe sujetar a una estructura que soporte su peso.
3. Los andamios de más de 10 metros de altura, además de estar arriostrados se aseguran a las estructuras contiguas por medio de alambre recocido (entorchado, trenzado, doble torcido). En caso de no existir ninguna estructura contigua, se instalan ampliaciones en la base para darle mayor sustentación, es decir más cuerpos de andamios lateralmente, para evitar oscilación, caída o desplome.
4. Es obligada la colocación de rodapiés como elemento de protección
ANDAMIO TUBULAR
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | IMAGEN
1. Disposición de bases: las bases regulables deberán situarse en la medida reticular y disponerse sobre un piso resistente, en caso necesario se emplearan tablones de reparto para distribuir la presión que ejerce el andamio en el terreno
2. Colocación base collarín: las bases collarín sirven como apoyo de los verticales y para facilitar la colocación de horizontales y diagonales desde la base del andamio. La presión que ejerza el andamio sobre el terreno
3. Formación de marcos base: Unir la base collarín en dirección horizontal y transversal con las horizontales correspondientes. Esta unión se realizara con los orificios pequeños consiguiendo un Angulo de 90º entre ellas (sin golpear las cuñas)
4. Nivelación del replanteo: Mediante un nivel de burbuja o similar se nivelara y se ajustara el replanteo del andamio mediante la palometa de la base regulable, siempre se comenzara con el punto mas alto del andamio
5. Construcción del modulo base: Introducir los elementos verticales en las bases del collarín para permitir la conexión de horizontales y diagonales a una distancia máxima de 23 metros con respecto al nivel inferior
6. Unión de elementos verticales: Mediante horizontales tanto estructurales como portantes (donde se coloran posteriormente las plataformas), se conectan las verticales. Esta unión se realizara a una altura de 2 m del marco base formado con anterioridad.
7. Construcción del modulo base: Introducir los elementos verticales en las bases collarín para permitir la conexión de horizontales y diagonales a una distancia máxima de 2 metros con respecto al nivel inferior. Las diagonales siempre se dispondrán para el arriostramiento vertical de nivel de horizontal a nivel horizontal o bien, de nivel de plataforma a nivel de plataforma.
8. Golpeo de cuñas: Para asegurar la rigidez del conjunto se martillearan las cuñas de las horizontales y las diagonales
9. Colocación de las plataformas: Las plataformas se colocaran en los elementos portantes que pueden ser horizontales en U si son plataformas con garras o redondos si son con enganche para tubo.
10. Elementos de seguridad: (cierres de seguridad, barandillas y rodapiés), la colocación de rodapiés, tanto longitudinales como laterales, se hará insertando la pletina del rodapié entre el vertical y la cuña de la horizontal perpendicular al mismo. Se deberá montar una doble barandilla de protección a 0,5 m y a 1 metro de altura con respecto a la plataforma de trabajo, esta se puede realizar mediante elementos horizontales. Para impedir el levantamiento de las plataformas utilizaremos el cierre de seguridad
ESQUEMA DE ARMADO MODULO EN ALTURA
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | IMAGEN
1. Colocación en posición de montaje: situándose sobre la escalerilla y sacando el tronco a través de la trampilla de la plataforma queda protegida la parte inferior del cuerpo.
2. Colocación de verticales: en la misma posición se inserta el vertical sobre la espiga del montante inferior.
3. Colocación horizontal superior: Se procede a la colocación del horizontal superior en voladizo a modo de barandilla de protección
4. Colocación de verticales opuestos: Con el mosquetón del arnés enganchado al horizontal a nivel de plataforma, se procede a la colocación del vertical del otro extremo del modulo
5. Golpeo de cuñas: Para finalizar las cuñas con lo que dispondremos de la barandilla a un metro de altura.
6. Colocación barandilla lateral: Con la colocación del horizontal superior a modo de barandilla lateral, completamos la protección con barandilla a un metro.
7. Terminación del modulo: Colocación de los horizontales a 50 cm sobre la plataforma, finalizando así la doble barandilla exigida por la normatividad
USO ANDAMIOS
1. Los andamios tubulares, que en todo caso deberán estar certificados por el fabricante, sólo podrán utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. En caso contrario se llevará a cabo una evaluación de los trabajos a realizar estimando los riesgos que conllevan, tomando las medidas pertinentes para su eliminación o control. 2. En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso. 3. En ningún caso se permitirá, al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño inicial, sin la autorización de un profesional competente y sin haber realizado la evaluación de riesgos correspondiente.
ACTIVIDADES PREVIAR ARMADO ANDAMIOS
1. Charla de seguridad a todo el personal 2. Acreditación médica de aptitud del personal para realizar trabajos en altura 3. Acreditación laboral del personal, mediante la comprobación de la experiencia en el armado y desarme de andamios. 4. El trabajador debe contar con todos los elementos de protección personal, como: casco de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, lentes, protección auditiva, arnés. Otros elementos específicos que se requieran para salvaguardar la seguridad del trabajador.
DESARMADO DE ANDAMIOS
1. El desarmado se debe iniciar por la parte superior del andamio quitando las cenefas, desmontando posteriormente el barandal y las diagonales comenzando por su parte superior. 2. Al desarmar los andamios el golpe a la cuña se debe efectuar de abajo hacia arriba. (al encontrar partes o elementos maltratados y dañados por el uso, se deben reportar y dar de baja inmediatamente). 3. La Pieza que sea desmontada se debe bajar a piso inmediatamente para que no estorbe, utilizando un cable de manila o fibra natural, los accesorios que ya no se ocupen deben bajarse amarradas, posteriormente se libera la escalera y se baja. 4. Se desmontan las plataformas y se colocan en el nivel inferior para seguir el desmontaje, como se describe en los puntos anteriores repitiéndose el procedimiento de manera consecutiva hasta llegar a nivel de piso. Dependiendo del espacio para colocar las plataformas éstas deben bajarse junto con los accesorios. 5. Deberá recogerse todos los amarres de alambre recocido, maderas y elementos o partes del andamio sobrantes, dejando el área limpia y libre de materiales. 6. Al bajar o subir los elementos o partes del andamio, por medio de una cuerda, cable, tira de Manila (fibra natural) se debe asegurar por medio del nudo seguro y verificar que se encuentra bien realizado antes de comenzar a bajarlos o subirlos. 7. Se trasladará todo el material al lugar designado para su resguardo.
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  | 2

## Control de Cambios FORMATO (hidden)
| GUIA ARMADO DESARMADO ANDAMIO ESTRUCTURAL | [5 empty] | CÓDIGO:SST-FO-06
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: 2023-10-25
PÁGINA: 1 DE 1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2017 | 11 | 20 |  | Creación de documento
3 | 2023 | 10 | 25 |  | Ajustes según las necesidades de la resolucion 0312 del 2019- Se incliyo Guia para armar andamio
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Orduz |  |  |  | Lider del SST
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Anay Pinto Valencia |  |  |  | ADMINISTRADOR DE LA DOCUMENTACIÓN
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Anay Pinto Valencia |  |  | ADMINISTRADOR DE LA DOCUMENTACIÓN |  |  | 2023 | 10 | 25