## R. Fisicos
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  |  | MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS | [34 empty] | CÓDIGO: GDC-FO-09
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: Enero 23 de 2019
PÁGINA: 1 de 1
R
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE | ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO |  |  |  | CRITERIO AFECTADO |  |  | CAUSAS / VULNERABILIDAD | CONSECUENCIAS | TIPO DE CONTROLES | OPCIÓN DE TRATAMIENTO O MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | DISEÑO DEL CONTROL | EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES (Promedio aritmético de solidez individual) | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL | SOPORTE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIEMPO | INDICADOR Eficacia Efectividad | PRIMERA LINEA (Abril) |  | SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto) |  | TERCERA LÍNEA (Noviembre)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | N° | RIESGO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | HARDWARE | SOFTWARE | SERVICIOS | DOCUMENTAL | CONFIDENCIALIDAD | INTEGRIDAD | DISP0NIBILIDAD | [11 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ESTADO DEL CONTROL | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DEL CONTROL | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DEL CONTROL | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Apoyar logísticamente los procesos misionales de la ETITC mediante el mantenimiento locativo, el buen uso de las instalaciones, la administración, control de los bienes y entrega de insumos, la compra de infraestructura y tecnología de punta para el normal funcionamiento de los diferentes servicios y actividades generadas por la Escuela en concordancia con las normas y disposiciones legales vigentes en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información. | 1 | Posibilidad de ocurrencia de un consumo desmedido del recurso hídrico | Se pueden presentar situaciones como el no reportar fugas o gasto de agua exagerado. | Ambiental | RARA VEZ | MENOR | BAJO | [7 empty] | Rompimiento de tubos de conducción, grifos en mal estado, tuberías antiguas. | Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado | Preventivo | Reducir el riesgo | Plan de mantenimento de redes hidraúlicas | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | MODERADO | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE | RARA VEZ | MENOR | BAJO | Documento plan de mantenimiento | Profesional de planta física | Marzo15 de 2019 | Eficacia: Cumplimiento de las actividades de control / las actividades de control programadas. | FUERTE | Documento Programa de mantenimieto preventivo de bienes institucionales (Ver carpeta de calidad vigencia 2019) | FUERTE | Se solicita y revisa el documento de revisión semanal donde se identifican los responsables por semana, y se solicita el informe por parte del área de servicios generales, dicho informe se desarrolla por medio de la radio, por tanto no reposa en físico. El área confirma que se realizará mantenimiento del sistema de bombeo en todas las sedes. Se realiza la reparación de aparatos sanitarios, lavado y red hidraulica que presenta daño. | FUERTE | Se evidencio que, el area cuenta con el programa de mantenimiento el cual esta planteado por semana, mensualmente, asi mismo se cuenta con la programacion por cada uno de las personas que conforman el equipo, fue suscrbio el contrato numero 215 de 2019, con Interamericana de Suministros, mediante el cual se adquirieron los elemento y/o materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento de las bombas de agua, de la sede calle 13 asi como las sedes de Carvajal y Tintal de la ETITC.
[16 empty] | Bajos niveles de cultura ambiental. |  | Preventivo | Compartir el riesgo | Participar continuamente en jornadas y talleres de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | Asistencia de participación y socialización | Líder del proceso | De acuerdo a la progamación de SGA |  |  | Firma de asistencia el día 03 de Mayo del 2019 |  | Por parte de la SGA no se han realizado más actividades de capacitación sobre recursos hidricos. |  | Se evidencio que, del area participaron seis (6) servidores en la capacitacion de "tu huella mi huella" el dia 29 de abril de 2019.
|  | 2 | Manejo inadecuado de residuos | En el desarrollo cotidiano de actividades se generan residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y especiales que pueden ser manejados inadecuadamente. | Ambiental | PROBABLE | MENOR | ALTO | [7 empty] | Desconocimiento del procedimiento | Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Mala imagen institucional | Preventivo | Reducir el riesgo | Revisión y socialización del procedimiento por parte del personal de recursos físicos. | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | MODERADO | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO | Acta de asistencia a la socialización del procedimiento | Líder del proceso / SGA | Abril del 2019 | Eficacia: Cumplimiento de las actividades de socialización / las actividades programadas relacionadas con el agua | FUERTE | Firma de asistencia el día 03 de Mayo del 2019 | FUERTE | Se solicita al àrea el acta de asistencia a la socialización del procedimiento, cuentan con dos actas; 29 de abril y 3 de mayo de 2019. | FUERTE | El area cuenta con la planilla de asistencia a la asocializacion del procedimiento y documentos para el manejo integral de residuos de construccion brindada el dia 3 de mayo de 2019, la cual conto con la participación de once (11) personas / de igual modo el area ha realizado identificación de riesgos de manejo de residuos peligrosos en materia de pinturas.
[16 empty] | Desconocimiento de quien realiza la actividad de transporte de residuos entre el área de generación al sitio de almacenamiento de estos (personal de aseo y auxiliares de talleres). |  | Preventivo | Compartir el riesgo | Re inducción del procedimiento e identificación de espacios para tal fin | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | Acta de asistencia a la re inducción de la ubicación | Líder del proceso / SGA | Abril del 2019 | Eficacia: Número de sesiones participadas / No. De inducciones proramadas |  |  |  | El área reporta que no se cuenta con el acta de asistencia a la re inducción, puesto que la toma de asistencia la desarrolló SGA. Adicionalmente se hizo un centro de acopio dividido por tipo de residuos, la re inducción para personal de talleres y servicios generales se realizò alrededor del mes de julio, en los talleres se tiene una minuta para disposición de residuos según la tipología. |  | Se evidecio que, el area cuenta con la planilla de asistencia a la capacitacion brindada por el LIME - S.A. E.S.P. gestion ambiental pasantes UDCA en manejo de residuos la cual contó con la asitencia de 3 personas.
|  | 3 | Probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral | Exceso de confianza y/o descuido por parte de los ejecutoes de las actividades o el incumplimiento del decreto 1072 del 2015. | SST | POSIBLE | MENOR | MODERADO | [7 empty] | Uso inadecuado de los EEPP | Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales. Demandas Multas. Falta de control de la gestión. Procesos penales, administrativos, civiles, laborales. | Preventivo | Compartir el riesgo | Exigir la certificación de trabajo seguro en alturas | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | MODERADO | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO | Certificado de trabajo seguros en alturas | Líder del proceso | Abril del 2019 | Eficiencia: Personal certificado / personal pertenenciente al área | MODERADO | En reunión del COPASST del 06 de Mayo 2019 se acordó que se llevará cabo en el mes de Junio 20h teóricas y 20 h prácticas | FUERTE | Se realizó reentrenamiento para funcionarios que tenían el curso de trabajo seguro en alturas. El curso de trabajo seguro en alturas se realizò en dos partes, a) Un curso teórico de 16 horas en las intalaciones de la ETITC lunes 22 y martes 23 de agosto, de 7 a 5pm; b) Curso práctico, lunes 29 y marte 30 de agosto de 7 a 5 en calle 78 No. 29C-20. Los certificados de trabajo en alturas resposan en el área de contratación. | MODERADO | Durante el mes de agosto se realizo la capacitacion en dos momentos un curso teorico de 16 horas en el teatro de la ETITC los dias 22 y 23 de agosto, y el curso practico 29 y 30 de agosto, desarrollado en la calle 78 # 29c - 20 bridado por: Cenasit fueron certificadas siete (7) personas del equipo de recursos fisicos.
[16 empty] | No revisar el sistema de protección contra caídas |  | Preventivo | Reducir el riesgo | Elaboración de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | Elaboración de la matriz de identificación de peligros | Líder del proceso | Abril del 2019 | Eficiencia: Entrega de la matriz de identificación de peligros |  | Se encuentra en revision con el área de SST |  | Se revisa la matriz de actualización del inventario y hojas de vida de los EPP, los cuales reposan en físico en el área de infraestructura, se evidencia que se encuentra en proceso de desarrollo la actividad. El área solicita periodicamente al área SST los elementos de protección personal según la necesidad. |  | El area cuenta con la matriz de de peligros de fecha 26 de junio de 2018, version 1, durante la vigencia 2019 no se realizo ninguna actualización, to
|  | 4 | Acceso a información reservada | Acceso no autorizado a los centros de cableado y equipos de oficina, puede ser ejecutado por un atacante o personal mal intencionado, para robar el equipo de comunicación o conectarse a él de manera deliberada, poniendo en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad del dispositivo de hardware, ubicado en el centro de cableado o en las oficinas. | Seguridad Digital | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | X |  |  |  |  | X | X | No poseer sistema de protección frontal o la no existencia de la puerta en los racks y/o del centro de cableado sin chapa. | Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Conexión no autorizada al dispositivo de red. Robo o daño intencional de dispositivos de comunicación. | Preventivo | Reducir el riesgo | En próximas adquisiciones de racks solicitarlos con sistemas de accesocincluídos Efectuar un diagnóstico para revisión de racks para que se garantice una protección a los dispositivos activos y pasivos del sistema de comunicación. | FUERTE | MODERADO | MODERADO 50 | MODERADO | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | MODERADO | MODERADO | Estudios previos, especificacones de los nuevos rakcs. | Líder del proceso | Vigencia 2019 | Eficiencia: Número de racks adquridos con los requerimientos / Número de rackssolicitados. | FUERTE | Hasta el momento no se ha requerido comprar racks | DÉBIL | Para el periodo no ha sido necesario adquirir nuevos racks. Pese a lo anterior, se instalaron 6 controles biométricos en puntos estratégicos: Rectoría, personal, ViceAdministrativa, Centro de Monitoreo e Infraestructura. | DÉBIL | Se evidencio que por temas presupuestales no fue posible la adquisicion de nuevos racks.
[16 empty] | La no existencia de barreras para el acceso a los centros de telecomunicaciones |  | Preventivo | Reducir el riesgo | En los diseños de ingeniería civil contemplar controles de acceso. Mantener los planos de red actualizados. | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | Planos de adecuaciones, modificaciones, espacios nuevos | Planta física | Vigencia 2019 | Eficacia: Espacios seguros adecuados / espacios solicitados. |  | Planos completos. (Ver planos carpeta de calidad 2018, salidas) |  | Se realiza la revisión de los planos, donde se evidencian los controles de acceso y zonas exclusivas para RACK. |  | Se cuenta con los planos, identificando las zonas de la ETITC con las letras de la A a la E, asi mismo la asignación del centro de cableado por cada zona, se cuenta con el plano medular, que evidencia la union de los centros de cableado. Durante la vigencia se implementaron espacios nuevos en salas de computo en la zona E segundo piso, y en el segundo piso de la zona A, los cuales cuentan con la zona rack.
|  | 5 | Incumplimiento en las labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura fisica de la ETITC | Las máquinas y equipos de los talleres y laboratorios dejan de funcionar por falta de mantenimiento o falta de personal para su funcionamiento o piezas de repuesto; es posible que la iluminación no esté disponible completamente; los circuitos salen de servicio; herramientas descalibradas. | Operativo | POSIBLE | MODERADO | ALTO | [7 empty] | Pérdida de la capacidad de funcionamiento de las máquinas, herramientas y equipos de los talleres y planta fsica | Pérdida de la buena imagen de la ETITC, Sobrecosto en mantenimiento, no poder realizar lo misional. | Preventivo | Reducir el riesgo | Revisión periódica de los equipos, herramientas | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | MODERADO | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | IMPROBABLE | MENOR | BAJO | Plan de mantenimiento actualizado | Talleres y laboratorios | Marzo del 2019 | Eficacia: Número de máquinas en funcionamiento óptimo / Total de máuinas en cada taller. | MODERADO | 90% existentes | MODERADO | Se realiza la revisión del plan de mantenimiento para la vigencia 2019, se identifican la programación y cumplimiento de la revisión periódica de los equipos y herramientas, tanto para planta física, como para talleres y laboratorios. Adicional, se preveé la propuesta de adquirir un software para realizar la revisión de los equipos y herramientas. Se encuentra también el proceso de contratación para el mantenimiento preventivo de equipos del taller de electrónica (Contrato 290-2019), tratamientosa térmicos (178 y 179-2019), además se está recuperando 8 tornos una fresa y un taladro. | MODERADO | Se cuenta con el plan de manteniemiento elaborado el 16 de enero de 2019, en cuanto a planta fisica, infraestructura electrica, informatica y comunicaciones y talleres y laboratorios, el cual abarca toda la vigencia 2019.
[16 empty] | Falta de plan de reposición de máquinas y herramientas; |  | Preventivo | Reducir el riesgo | Elaborar el plan de reposición, stock de repuestos | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | Plan de reposición y compra de stock de repuestos | talleres y laboratorios | Julio del 2019 | Eficacia: Número de máquinas paradas / total de máquinas en cada taller |  | Ninguna |  | Se solicita el plan de reposición, se evidencia que no se ha desarrollado, el responsable del área explica que la compra de repuestos se solicita acorde a las necesidades de los talleres y laboratorios. A la fecha, el área confirma que se compraron insumos y repuestos para el taller de metalistería, modelería, FAB LAB y mecánica (248-2019). Se compró insumos y repuestos para sistemas (195-2019) Se compró insumos y equipos para laboratorio de química 209-2019 |  | Se evidencio que se cuenta con un stock por planta fisica en el sistema SIGAF, se realizo una prueba aleatoria en cada suministro con el que se cuenta, debidamente actualizado. sin embargo el stock de infraestructura electrica no fue posible observarlo.
|  | 6 | Probabilidad de ocurrir un incendio | Se pueden presentar situaciones posibles de iniciar un incendio en el sistema eléctrico de la Escuela. | Operativo | RARA VEZ | MODERADO | MODERADO | [7 empty] | Falla eléctrica. Recalentamiento de equipos eléctricos y electrónicos. Corto circuito. Edificación antigua. | Daños a la infraestructura. Pérdida de información. No poder realizar lo misional. Afectaciones en la salud de las personas. | Preventivo | Reducir el riesgo | Mantenimiento preventivo de las redes y equipos eléctricos; Pariticpar en la elaboración del programa de riesgos | FUERTE | MODERADO | MODERADO 50 | MODERADO | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | MENOR | BAJO | Plan de mantenimineto de equipos y herramientas | Líder del proceso | Marzo del 2019 | Eficiencia: Número de máuinas de infraestructura en funcionamiento / Total de máquinas de infraestructura. | FUERTE | Programa de mantenimiento preventivo de bienes de la Escuela vigencia 2019. Ver carpeta de calidad 2018, Entradas. | FUERTE | Se solicita el plan de mantenimiento de equipos y herramientas para la vigencia 2019,donde se evidencia la programación y cumplimiento de las actividades. Como medida preventiva se está ejecutando el contrato de mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia principal y data center, aires aconicionados, reguladores, UPS. Estudios previos para mexcladora de arena y cabezal de impresión 3D fotocurado. | FUERTE | Se evidencio que el area cuenta con el plan de mantenimiento electrico, el cual abarca toda la vigencia 2019. contemplando el mantenimiento de los bienes institucionales tales como: planta de emergencias, planta datacenter, UPS´s reguladores de tension, entre otros, esto discriminado mensualmente. contando con informes tecnicos mensuales de seguimiento, asi mismo se evidencio que a la fecha del seguimiento, en cuanto a la planta electrica de emergencia su ultimo segumiento fue en el mes de septiembre.
[16 empty] | Sobrecarga de energía Conexiones eléctricas irregulares Falta de mantenimiento preventivo. Ventilación inadecuada. |  | Preventivo | Reducir el riesgo | Definir las protecciones a propiadas y coordinadas. | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | Diseños eléctricos | Líder del proceso | Vigencia 2019 | Eficiencia: Número de diseños con coordinación de protecciones / Número de instalaciones eléctricas realizadas. |  | Hasta la fecha no hay nuevas instalaciones, |  | Se solicitan los diseños eléctricos, el área cuenta como soporte el documento "Diagramas unifilares y cuadros de cargas", donde por pisos de la ETITC se identifican los diseños eléctricos. |  | Se evidencio que el area cuenta con un total de 106 planos levantados de los diseños electricos, de la sede calle 13 de la ETITC.
|  | 7 | Inventarios desactualizados | Con la dinámica institucional, donde se presentan movimientos a diario de muebles, enseres y equipos, se desactualiza con facilidad el inventario de la institución. | Operativo | CASI SEGURO | MENOR | ALTO | [7 empty] | Se hacen movimientos de equipos, muebles, enceres sin el cumplimiento del procedimiento establecido. | Retraso en la contabilidad; reprocesos; sanciones; desorden en los inventarios. | Preventivo | Reducir el riesgo | Verificar el formato de traslado y asiganación de inventarios. | MODERADO | FUERTE | MODERADO 50 | MODERADO | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO | Formato de traslado debidamente diligenciado y firmado. | Bienes muebles | Junio del 2019 | Eficacia: Número de inventarios realizados / Número de inventarios programados. | MODERADO | Se empieza en Junio Ver cronograma | MODERADO | Se solicita el formato de traslado, còdigo: GRF-FO-09, el cual se encuentra publicado en la `página web de la entidad, donde firma el funcionario que entrega, el que recibe y el Vo.Bo. del profesional de Bienes Muebles. Se realizó inventario que inició en junio de las àreas administrativas, y en agosto se realizó para las sedes de Kennedy. | MODERADO | Se evidencio que durante la vigencia se realizaron treinta y ocho (38) traslados diligenciando el formato GRF-FO-09 de las areas talles, biblioteca vicerectoria academica, area de psicologia, rectoria, centro de lenguas infraestructura electrica, mantenimiento electrico, decanatura de procesos, contabilidad, mesa de servicios, secretaria general, entre otros,
[16 empty] | Planta de personal limitada para realizar un inventario mínimo semestral. |  | Preventivo | Reducir el riesgo | Proyecto de automatización de lectura de placas. Actualización del inventario periódicamente | MODERADO | MODERADO | MODERADO 50 | [6 empty] | EEPP, proceso de adquisición, ajuste de SIGAF | Bienes muebles | Diciembre del 2019 | Eficiencia: Proyecto en funcionamiento. |  | Falta levantar informacion in situ, y falta ajustar SIGAF para hacer inventarios |  | El proceso de digitalización de inventario se encuentra en desarrollo, con la adquisición de un lector de código de barras, no se ha podido culminar la tarea debido a la falta de personal. El proceso de articulación con el aplicativo SIGAF se encuentra en proceso de desarrollo a la par con la digitalización del inventario. El área responsable muestra correos con estudios previos enviados a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para el profesional que apoye en la consolidación del inventario. Se solicita mediante estudios previos la contratación un personal adicional. |  | El registro establecido (EEPP) no responde a la actividad planteada para mitigar el riesgo. Sin embargo, se evidencio que mediante la suscripción del contrato número 208 de 2019, se llevó a cabo la adquisición de las pistolas lectoras de código de barras, con las cuales se busca fortalecer y mejorar el proceso de actualización de inventarios, en cuanto al ajuste de SIGAF se observó que durante el segundo semestre de 2019, se llevó a cabo la migración del inventario de los bienes de la ETITC con su respectivo código de barras a la plataforma SIGAF, de la cual se han realizado pruebas aleatorias y se evidencio que funciona correctamente, no obstante lo anterior a medida que se implementen mejoras en el proceso como el fortalecimiento del recurso humano asignado al área de almacén el inventario estará actualizado en su totalidad.
PEDRO AYALA MOJICA | [6 empty] | Fecha: | [12 empty] | Febrero 15 de 2019
LIDER DEL PROCESO
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  |  |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [13 empty] | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | [17 empty] | 1
| CASI SEGURO |  | INSIGNIFICANTE | CASI SEGUROINSIGNIFICANTE | ALTO
| CASI SEGURO |  | MENOR | CASI SEGUROMENOR | ALTO
| CASI SEGURO |  | MODERADO | CASI SEGUROMODERADO | EXTREMO
| CASI SEGURO |  | MAYOR | CASI SEGUROMAYOR | EXTREMO
| CASI SEGURO |  | CATASTRÓFICO | CASI SEGUROCATASTRÓFICO | EXTREMO
| PROBABLE |  | INSIGNIFICANTE | PROBABLEINSIGNIFICANTE | MODERADO
| PROBABLE |  | MENOR | PROBABLEMENOR | ALTO
| PROBABLE |  | MODERADO | PROBABLEMODERADO | ALTO
| PROBABLE |  | MAYOR | PROBABLEMAYOR | EXTREMO
| PROBABLE |  | CATASTRÓFICO | PROBABLECATASTRÓFICO | EXTREMO
| POSIBLE |  | INSIGNIFICANTE | POSIBLEINSIGNIFICANTE | BAJO
| POSIBLE |  | MENOR | POSIBLEMENOR | MODERADO
| POSIBLE |  | MODERADO | POSIBLEMODERADO | ALTO
| POSIBLE |  | MAYOR | POSIBLEMAYOR | EXTREMO
| POSIBLE |  | CATASTRÓFICO | POSIBLECATASTRÓFICO | EXTREMO
| IMPROBABLE |  | INSIGNIFICANTE | IMPROBABLEINSIGNIFICANTE | BAJO
| IMPROBABLE |  | MENOR | IMPROBABLEMENOR | BAJO
| IMPROBABLE |  | MODERADO | IMPROBABLEMODERADO | MODERADO
| IMPROBABLE |  | MAYOR | IMPROBABLEMAYOR | ALTO
| IMPROBABLE |  | CATASTRÓFICO | IMPROBABLECATASTRÓFICO | EXTREMO
| RARA VEZ |  | INSIGNIFICANTE | RARA VEZINSIGNIFICANTE | BAJO
| RARA VEZ |  | MENOR | RARA VEZMENOR | BAJO
| RARA VEZ |  | MODERADO | RARA VEZMODERADO | MODERADO
| RARA VEZ |  | MAYOR | RARA VEZMAYOR | ALTO
| RARA VEZ |  | CATASTRÓFICO | RARA VEZCATASTRÓFICO | EXTREMO
[32 empty] | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO
[5 empty] | Ambiental | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | 1 |  | Preventivo | [8 empty] | Aceptar el riesgo |  | FUERTE | FUERTE | Fuerte + Fuerte = FUERTE (100) |  | FUERTE | Fuerte + Fuerte = FUERTE (100) | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE |  |  |  | Fuerte + Fuerte | FUERTEFUERTE | 100 | FUERTE 100 |  | Directamente | 2
[5 empty] | Corrupción | IMPROBABLE | MENOR | 2 |  | Detectivo | [8 empty] | Compartir el riesgo |  | MODERADO | MODERADO | Fuerte + Moderado = MODERADO (50) |  | MODERADO | Fuerte + Moderado = MODERADO (50) | IMPROBABLE | MENOR |  |  |  | Fuerte + Moderado | FUERTEMODERADO | 50 | MODERADO 50 |  | Indirectamente | 1
[5 empty] | Cumplimiento | POSIBLE | MODERADO | 3 | [10 empty] | Evitar el riesgo |  | DÉBIL | DÉBIL | Fuerte + Débil = DÉBIL (0) |  | DÉBIL | Fuerte + Débil = DÉBIL (0) | POSIBLE | MODERADO |  |  |  | Fuerte + Débil | FUERTEDÉBIL | 0 | DÉBIL 0 |  | No disminuye | 0
[5 empty] | Estratégico | PROBABLE | MAYOR | 4 | [10 empty] | Reducir el riesgo |  |  |  | Moderado + Fuerte = MODERADO (50) |  |  | Moderado + Fuerte = MODERADO (50) | PROBABLE | MAYOR |  |  |  | Moderado + Fuerte | MODERADOFUERTE | 50 | MODERADO 50 |  | Directamente | 2
[5 empty] | Financiero | CASI SEGURO | CATASTRÓFICO | 5 | [14 empty] | Moderado + Moderado = MODERADO (50) |  |  | Moderado + Moderado = MODERADO (50) | CASI SEGURO | CATASTRÓFICO |  |  |  | Moderado + Moderado | MODERADOMODERADO | 50 | MODERADO 50 |  | Directamente | 1
[5 empty] | Imagen | [17 empty] | Moderado + Débil = DÉBIL (0) |  |  | Moderado + Débil = DÉBIL (0) | [5 empty] | Moderado + Débil | MODERADODÉBIL | 0 | DÉBIL 0 |  | Indirectamente | 0
[5 empty] | Operativo | [17 empty] | Débil + Fuerte = DÉBIL (0) |  |  | Débil + Fuerte = DÉBIL (0) | [5 empty] | Débil + Fuerte | DÉBILFUERTE | 0 | DÉBIL 0 |  | No disminuye | 0
[5 empty] | Seguridad Digital | [17 empty] | Débil + Moderado = DÉBIL (0) |  |  | Débil + Moderado = DÉBIL (0) |  | Valoración |  |  |  | Débil + Moderado | DÉBILMODERADO | 0 | DÉBIL 0 |  | Directamente | 1
[5 empty] | SST | [17 empty] | Débil + Débil = DÉBIL (0) |  |  | Débil + Débil = DÉBIL (0) | [5 empty] | Débil + Débil | DÉBILDÉBIL | 0 | DÉBIL 0
Tecnológico